|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ** |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ** **ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Ελάτεια :**  **Αριθ. Πρωτ. :**  |
| Ταχ. Δ/νση. : ΕλάτειαΤαχ.Κώδικας : 35004 |  |
| Πληροφορίες : Ευστάθιος ΚαρούμπηςΤηλέφωνο : 22343-50217/115 Fax : 22340-31898 E-mail : e.karoumpis@dimos-amfiklias-elatias.gr  |  **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ** ΚΑΕ: 30.6261.0004CPV: 50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου |

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η παρούσα αφορά εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Δ.Ε. Αμφίκλειας (EL644 270202) όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική τεχνική έκθεση.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΥΛΙΚΑ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**  | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
|  | **Αλλαγή κυκλοφορητή Wilo 40/80**  | τεμ | 1 |  |  |
|  | Αλλαγή πίνακα (ρελέ , ασφάλειες) | τεμ | 1 |  |  |
|  | Αντικατάσταση πριζών schuko | τεμ | 35 |  |  |
|  | Αλλαγή καλωδίων εσωτερικά (NYΑ) και εξωτερικά (NYY)  | μ | 120 |  |  |
|  | Αλλαγή ντουί Ε27 | τεμ | 16 |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ΕΡΓΑΣΙΑ** | ώρες | 51 |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

**………………………………………………**

**(Τόπος και ημερομηνία)**

**Ο Προσφέρων**