|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ** |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ** **ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Ελάτεια :**  **Αρ**ι**θ. Πρωτ. :**  |
| Ταχ. Δ/νση. : ΕλάτειαΤαχ.Κώδικας : 35004 |  |
| Πληροφορίες : Ευστάθιος ΚαρούμπηςΤηλέφωνο : 22343-50217/115 Fax : 22340-31898 E-mail : e.karoumpis@dimos-amfiklias-elatias.gr  | **ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ»**ΚΑΕ:25.7336.0004 |

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η παρούσα αφορά έκτακτες βλάβες των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων και των δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε. Τιθορέας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η επισκευή του αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο στη θέση Λόγγος (Γιαλούρη) της Τ.Κ. Τιθορέας (EL644 27020101) **λόγω έκτακτης βλάβης** και όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική τεχνική έκθεση.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΥΛΙΚΑ** | **ΕΡΓΑΣΙΑ** | **ΣΥΝΟΛΟ (**€) |
|  | Αντικατάσταση υφιστάμενης αντλίας παροχής 50m3 στα 230m (90Hp)  | 1 ΤΕΜ |  | 4 ώρες x \_\_\_\_€/ώρα =\_\_\_ € |  |
|  | Ανέλκυση – καθέλκυση στήλης σωλήνα υποβρυχίου συγκροτήματος  |  |  | 1,5ημερομίσθια γερανού x \_\_\_\_\_\_€/ημέρα =\_\_\_\_\_\_ € |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |
|  | **ΦΠΑ 24%** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |

**………………………………………………**

 **(Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων**