# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

# ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΕΛΑΤΕΙΑ

Τ.Κ. 35004

Αρ. Μελέτης: 3696/23-04-2021

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.**

**CPV: 31681410-0 " Ηλεκτρολογικό Υλικό"**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Α.Τ. | Μ/Μ | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερική δαπάνη |
|  | **7135.0004 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού» με εγγεγραμμένη πίστωση 5.000,00€** |  |  |  |  |  |
| 1 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED 60W | 1 | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED 120W | 2 | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| 3 | Ιστός ύψους 3 μέτρων με αυτόνομο φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 90W | 3 | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 4 | Ιστός ύψους 4 μέτρων με δύο φωτιστικά σώματα κορυφής | 4 | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
|  | **7135.0003 «Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών δημοτικού φωτισμού» με εγγεγραμμένη πίστωση 40.000,00€** |  |  |  |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 5-6W κάλυκα Ε27 | 5 | ΤΕΜ | 1.000,00 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 10-12W κάλυκα Ε27 | 6 | ΤΕΜ | 1.000,00 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 13-15W κάλυκα Ε27 | 7 | ΤΕΜ | 1.000,00 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 27W κάλυκα Ε27 τύπου corn | 8 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 54W κάλυκα Ε40 τύπου corn | 9 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 110W κάλυκα Ε40 τύπου corn | 10 | ΤΕΜ | 80,00 |  |  |
| 11 | Καλώδιο H05VV-F 2Χ1,5mm2 (παλιό ΝΥΜΗΥ) | 11 | m | 300,00 |  |  |
| 12 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1,5mm2 (παλιό ΝΥΜΗΥ) | 12 | m | 1.000,00 |  |  |
| 13 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ2,5mm2 (παλιό ΝΥΜΗΥ) | 13 | m | 500,00 |  |  |
| 14 | Καλώδιο H05VV-F 4Χ2,5mm2 (παλιό ΝΥΜΗΥ) | 14 | m | 500,00 |  |  |
| 15 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2 (E1VV-U, E1VV-R, E1VV-S) | 15 | m | 300,00 |  |  |
| 16 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ16mm2 (E1VV-U, E1VV-R, E1VV-S) | 16 | m | 100,00 |  |  |
| 17 | Καλώδιο Ν2ΧΗ 5Χ10mm2 (Cca-s1b,d1,a1) | 17 | m | 100,00 |  |  |
| 18 | Καλώδιο Ν2ΧΗ 5Χ10mm2 (B2ca,s1,d1,a1) | 18 | m | 100,00 |  |  |
| 19 | Καλώδιο ΝΗΧΜΗ 3Χ2,5mm2 mm2 (Dca-s1b,d1,a1) | 19 | m | 100,00 |  |  |
| 20 | Μικροαυτόματος C10Α/10ΚΑ | 20 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 21 | Μικροαυτόματος C16Α/10ΚΑ | 21 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 22 | Μικροαυτόματος C20Α/10ΚΑ | 22 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 23 | Μικροαυτόματος C32Α/10ΚΑ | 23 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 24 | Μικροαυτόματος C40Α/10ΚΑ | 24 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 25 | Μικροαυτόματος C3Χ25Α/10ΚΑ | 25 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 26 | Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 2Χ40Α/30mA | 26 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 27 | Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ40Α/30mA | 27 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 28 | Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ63Α/30mA | 28 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 29 | Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ80Α/30mA | 29 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 30 | Απαγωγός υπέρτασης για μονοφασικό πίνακα με αποσπόμενα φυσίγγια κλάσης Τ1+Τ2 | 30 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 31 | Απαγωγός υπέρτασης για τριφασικό πίνακα με αποσπόμενα φυσίγγια κλάσης Τ1+Τ2 | 31 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 32 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 2Χ40Α | 32 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 33 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 2Χ63Α | 33 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 34 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ40Α | 34 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 35 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ80Α | 35 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 36 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ100 | 36 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 37 | Ενδεικτική λυχνία τριπλή | 37 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 38 | Ενδεικτική λυχνία μονή | 38 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 39 | Πίνακας διανομής μίας σειράς 18 στοιχείων πλαστικός | 39 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 40 | Πίνακας διανομής δύο σειρών 24 στοιχείων πλαστικός | 40 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 41 | Πίνακας διανομής δύο σειρών 36 στοιχείων πλαστικός | 41 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 42 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακοπτης αέρος 18,5KW | 42 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 43 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακοπτης αέρος 22KW | 43 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 44 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακοπτης αέρος 30KW | 44 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 45 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακοπτης αέρος 37KW | 45 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| 46 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακοπτης αέρος 45KW | 46 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 47 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακοπτης αέρος 55KW | 47 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 48 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακοπτης αέρος 75KW | 48 | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 49 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακοπτης αέρος 90KW | 49 | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 50 | Αυτόματος διακόπτη ισχύος με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας 250Α | 50 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 51 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης για φορτίο επαγωγικό 37KW | 51 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 52 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης για φορτίο επαγωγικό 45KW | 52 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 53 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης για φορτίο επαγωγικό 55KW | 53 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 54 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης για φορτίο επαγωγικό 75KW | 54 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 55 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης για φορτίο επαγωγικό 90KW | 55 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 56 | Σωλήν προστασίας ευθύς καλωδίων Φ16 | 56 | m | 100,00 |  |  |
| 57 | Σωλήν προστασίας ευθύς καλωδίων Φ20 | 57 | m | 100,00 |  |  |
| 58 | Σωλήν προστασίας ευθύς καλωδίων Φ25 | 58 | m | 100,00 |  |  |
| 59 | Σωλήν προστασίας ευθύς καλωδίων Φ32 | 59 | m | 100,00 |  |  |
| 60 | Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ16 | 60 | m | 100,00 |  |  |
| 61 | Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ20 | 61 | m | 100,00 |  |  |
| 62 | Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ25 | 62 | m | 100,00 |  |  |
| 63 | Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ32 | 63 | m | 100,00 |  |  |
| 64 | Πίλλαρ | 64 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 65 | Δεματικά καλωδίων μήκους 203mm πλάτους 3,5mm | 65 | ΤΕΜ | 1.000,00 |  |  |
| 66 | Δεματικά καλωδίων μήκους 310mm πλάτους 4,5mm | 66 | ΤΕΜ | 1.000,00 |  |  |
| 67 | Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14/1,5m με κοχλιωτό σφιγκτήρα | 67 | ΤΕΜ | 34,00 |  |  |
| 68 | Μονωτική ταινία | 68 | ΤΕΜ | 55,00 |  |  |
|  | **7135.0008 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με εγγεγραμμένη πίστωση 4.000,00€.** |  |  |  |  |  |
| 69 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 7-8W κάλυκα G13 (Τ8) | 69 | ΤΕΜ | 24,00 |  |  |
| 70 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 18W κάλυκα G13 (Τ8) | 70 | ΤΕΜ | 22,00 |  |  |
| 71 | Λαμπτήρας τεχνολογία LED 24W κάλυκα G13 (Τ8) | 71 | ΤΕΜ | 22,00 |  |  |
| 72 | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED ισχύος 18Watt | 72 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 73 | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED ισχύος 36Watt | 73 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 74 | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED ισχύος 26Watt με ενσωματωμένο αισθητήρα τεχνολογίας PIR | 74 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 75 | Ασύρματος ( WIFI ) χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος | 75 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 76 | Ανιχνευτής κίνησης – παρουσίας εσωτερικών χώρων | 76 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 77 | Συσκευή τηλεχειρισμού τηλεειδοποίησης με τροφοδοτικό | 77 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:** | **………………………………………………………………………………………………………** | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ελάτεια, …../…../2021** | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ** | |